## Zad. 1
Załącznik nr 12.01
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.12.00-2 | - cewniki i inne
Zadanie 1
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Cewnik do odsysania: nr 10 | szt. | 1350 |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik do odsysania: nr 14 | szt. | 6900 |  | 0 | 8% | 0
3 | Cewnik do odsysania: nr 16 | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Cewnik do odsysania: nr 18 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
5 | Cewnik do podawania tlenu, sterylny | szt. | 4800 |  | 0 | 8% | 0
6 | Cewnik FOLEY: nr 12 | szt. | 80 |  | 0 | 8% | 0
7 | Cewnik FOLEY: nr 14 | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
8 | Cewnik FOLEY: nr 16 | szt. | 800 |  | 0 | 8% | 0
9 | Cewnik FOLEY: nr 18 | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
10 | Cewnik FOLEY: nr 20 | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
11 | Cewnik FOLEY: nr 22 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
12 | Dren REDONA łącznik/klamra nr 10, nr 12, nr 14 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
13 | Zgłębniki żołądkowe: nr 14 | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
14 | Zgłębniki żołądkowe: nr 16 | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
15 | Zgłębniki żołądkowe: nr 18 | szt. | 450 |  | 0 | 8% | 0
16 | Zamknięty system do odsysania | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. od 1 do 4 Powierzchnia zmrożona, zapobiegajaca przywieraniu cewnika, dwa otwory boczne naprzeciwległe i jeden centralny
Poz. od 6 do 11 Sterylizowany radiacyjnie opakowanie folia-folia
Poz. od 13 do 15 Powierzchnia zmrożona, zapobiegajaca przywieraniu zgłębnika
Poz. 16 Zamknięty system bezigłowy pozwalający na wielokrotnne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie. Przeżroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu split septum osadzioną w konektorze, łatwą do czyszczenia przed i po użyciu. Prosty tor przepływu. Możliwość podłączenia do końcówek typu luer-lock i luer-slip. Posiadajacy małą możliwość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. Odporny na ciśnienie do 24 barów (350psi). System nie zawierający ftalanów, lateksu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego. System do używania w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, z krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie falia-papier.

## Zad. 2
Załącznik nr 12.02
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.17.10.00-9 | - przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne
Zadanie 2
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Maski do podawania tlenu dla dorosłych z drenem | szt | 1500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Obwód oddechowy jednorurowy dwuświatłowy (rura w rurze) bez worka | szt | 200 |  | 0 | 8% | 0
3 | Obwód oddechowy jednorurowy dwuświatłowy (rura w rurze) z workiem | szt | 250 |  | 0 | 8% | 0
4 | Pneumotachograf d PP jednorazowe do spirometrów | opak. (50 szt.) | 3500 |  | 0 | 8% | 0
5 | Podkładka piankowa pod tracheostomię | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
6 | Rurka intubacyjna specjalna z mankietem | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
7 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozmiar 7,5 | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
8 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozm. 8 | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
9 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozm. 5,5 | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
10 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozm. 6; 6,5 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
11 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozm. 7 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
12 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozm. 8,5 | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
13 | Rurka intubacyjna z balonem niskociśn. - rozm. 4; 4,5; 5 | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
14 | Rurka intubacyjna zbrojona - rozm. 5; 5,5 | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
15 | Rurka intubacyjna zbrojona - rozm. 6; 6,5 | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
16 | Rurka intubacyjna zbrojona - rozm. 7; 7,5; 8 | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
17 | Rurka RAE ustna z mankietem - rozm. 4; 7,5; 8; 8,5 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
18 | Rurka tracheostomijna z balonem - rozm. 7,5 | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
19 | Rurka tracheostomijna z balonem - rozm. 8,5 | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
20 | Rurka tracheostomijna z balonen - rozm. 8 | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
21 | Zamknięty system odsysania górnych dróg oddechowych | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
22 | Zestaw do inhalacji dla dorosłych z nebulizatorem | szt | 1500 |  | 0 | 8% | 0
23 | Zestaw do inhalacji dla dzieci starszych | szt | 2000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 2 Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.
Poz. 3 Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, w zestawie filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, wszystkie elementy (układ oddechowy i filtr) w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.
Poz. 5 Impregnowana 0,5% roztworem poliheksametylenu biguanidu (PHMB); rozmiar 8,9x7,7 cm lub dwuwarstwowa budowa, właściwości przeciwodleżynowe, rozmiar 8x9 cm i 6,5x6,5 cm, wycięcie do wprowadzenia rurki, w końcowej części zygzak, otwór na rurkę w kształcie koła
Poz. 6 Z mankietem w kształcie stożka lub walca z odsysaniem z nad mankietu, do przedłużonej intubacji. Min. 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy. Pakowane folia-papier.
Poz. od 7 do 13 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV z otworem Murphy'ego z minimum 3 oznaczeniami rozmiaru rurki na korpusie oraz dodatkowe oznaczenie rozmiaru rurki na częściowo przeźroczystym łączniku 15 mm, z balonikiem kontrolnym w kształcie stożka w kolorze różnym od transparantnego przewodu łączącego z rurką , opakowanie pozwalające zachować anatomiczny kształt / krzywiznę rurki intubacyjnej przez cały okres jej przechowywania, np. w formie półksiężyca, sterylna.
Poz. od 14 do 16 Rurka Intubacyjna ustno-nosowa, typ Murphy, wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej. Zbrojenie na całej długości rurki. Łącznik 15mm trwale złączony z rurką, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki. Dostępna z prowadnicą wewnątrz rurki, bez latksu, jałowa
Poz. od 17 Wyposażona w okienko Murphy'ego, posiadająca końcówkę kapturową ułatwiającą intubację, linia Rtg na całej długości ułatwiająca bezpieczne pozycjonowanie rurki
Poz. od 18 do 20 Wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana, mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy, linia rtg na całej długości, prowadnica, 2 tasiemki mocujące, bez lateksu, bez ftalanów, jałowa,
Poz. 21 Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 14/16, długość 56 cm lub 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych do odłączania systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej.

## Zad. 3
Załącznik nr 12.03
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.16.20-2 | - zestawy medyczne i inne
Zadanie 3
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z igłą | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
2 | Cewnik Trokar do drenażu klatki piersiowej | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Łącznik polipropylenowy ze złączem kątowym | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów
Poz. 1 Cewnik poliuteranowy ze znacznikami głębokości co 1 cm (8 znaczników), 8 CH, strzykawka 50 ml Luer Lock, worek 2000 ml, kranik trójdrożny z przedłużaczem, igła z barwnym wskaźnikiem zabezpieczenia końca igły, sterylny.
Poz. 2 Linia widoczna w RTG, z mandrynem. Pakowane w plastikowy tubus, który chroni materiał podczas transportu , w rozmiarach od 12-28 Ch, linia widoczna w RTG, z mandrynem. Pakowane w plastikowy tubus,
Poz. 3 Ze złączem kątowym 90°, 7/16 cm, złącze 15 M - złącze pacjenta 22M/15F

## Zad. 4
Załącznik nr 12.04
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.17.10.00-9 | - przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne
Zadanie 4
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Filtr do tracheostomii z nawilżaniem | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Filtr mechaniczny hydrofobowy | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
4 | Filtr oddechowy mechaniczny | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
5 | Linie do pomiaru kapnografii dł 300cm | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
6 | Obwody oddechowe dla dorosłych dł 120-150cm z workiem | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
7 | Zestaw do inhalacji dla noworodka | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, jednoczęściowy tzw. "sztuczny nos",sterylny. Przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml, opakowanie folia-papier
Poz. 2 Filtr mechaniczny z hydrofobową, harmonijkową warstwą filtracyjną, o potwierdzonej certyfikatem skuteczności filtracji klasiy HEPA 13, o skuteczność przeciwbakteryjnej: 99,99999%, p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 81 ml, oporach przepływu 1,1 cm H20 przy 30 l/min (2,6 cm H20 przy 60 l/min.), z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,1 mg H20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 300-1200 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 53 g, ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno .
Poz. 3 Filtr elektrostatyczny dla dorosłych i dzieci, mały, sterylny, z portem kapnografii, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%. Wydajność nawilżania min.9 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci max 6 mg H2O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml, Zakres objętości oddechowej 150 – 1200 ml. Masa 19g Opakowanie folia-papier
Poz. 4 Filtr oddechowy mechaniczny, hydrofobowy (nie przepuszczajacy płynów), z harmonijkową membraną filtrujacą o powierzchni = 320cm2, i objętości 43 cm3, opory prezpływu 2,7 cm H20 +/-5% przy 60l/min, skuteczności filtracji min 99,9999, z portem do kapnografu, sterylny
Poz. 5 Linia z PVC do pomiaru kapnografii dł. 300 cm, męskie złącza luer-lock. Jałowa

## Zad. 5
Załącznik nr 12.05
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.17.10.00-9 | - przyrządy do anestezji i resuscytacji i inne
Zadanie 5
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Sterylna czysta postać chemicznego H2O zamkniętego systemu nawilżania tlenu | szt | 1000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 - pojemność 500 ml. - 4 boczne porty umożliwiające łącznie z głowicą do nebulizacji bez inhalacji ultradźwiekowej - możliwość zainstalowania do wielu pacjentów - opakowanie sterylne - pozostaje sterykne przez 30 dni po podłączeniu

## Zad. 6
Załącznik nr 12.06
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.12.32.00-0 | - urządzenia do elektrokardiografii
Zadanie 6
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Elektroda do EKG długotr. Monitorowana | opak. (50 szt.) | 400 |  | 0 | 8% | 0
2 | Elektroda nasercowa (55x40) | opak. (50 szt.) | 1000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Papier do EKG (110 x 40 mm) | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Papier do EKG Ascard 612 Gold z nadrukiem ( 210 x 25mm) | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
5 | Papier do EKG ASCARD A4 z nadrukiem (112 x 25) | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
6 | Papier do EKG model SE 1200 Express SMART CG (210 x 25) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
7 | Papier do KTG FC 700 ( 215mm x 25) | szt. | 63 |  | 0 | 8% | 0
8 | Papier KTG Sonicard Oxford (143mm x 150mm x 300ff) | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
9 | Żel do EKG (500g) | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
10 | Żel do USG (500g) | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## Zad. 7
Załącznik nr 12.07
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.10.00-0 | - jednorazowe, niechemiczne art. medyczne i hematolog.
Zadanie 7
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Dreny do dwubutlowego zestawu do drenażu klatki piersiowej | szt. | 60 |  | 0 | 8% | 0
2 | Kanistry o poj. 1000/2000 ml | szt. | 4 |  | 0 | 8% | 0
3 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych | szt. (100szt) | 160 |  | 0 | 8% | 0
4 | Opaski identyfikacyjne dla niemowląt i dzieci | szt.(100szt) | 2 |  | 0 | 8% | 0
5 | Pojemniki na kał z łopatką | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
6 | Pojemniki na mocz z pokrywką niesterylne | szt. | 27000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Pojemniki na zużyte igły: duże (2 l.) | szt. | 4400 |  | 0 | 23% | 0
8 | Pojemniki na zużyte igły: małe (0,5-0,7 l.) | szt. | 1500 |  | 0 | 23% | 0
9 | Pojemniki na zużyte igły: średnie (1 l.) | szt. | 2800 |  | 0 | 23% | 0
10 | Przedłużacze do przetoczeń do pomp infuzyjnych | szt. | 9000 |  | 0 | 8% | 0
11 | Saszetki z proszkiem żelującym 25g | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Sterylny dren do osysania, dł. 180 cm, średnica 7 mm | szt. | 1040 |  | 0 | 8% | 0
13 | Sterylny zestaw do odsysania | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
14 | Szpatułki drewniane larung. pakowane pojedynczo | opak. (100szt) | 260 |  | 0 | 8% | 0
15 | Uchwyt plastikowy automatyczny do szyny Modura kompatybilny z kanistrami | szt. | 30 |  | 0 | 8% | 0
16 | Uniwersalny dren łączący z łącznikiem/rozszerzeniem do przecięcia co 180 cm, średn. 6 mm, 50 metrów w opakow. | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
17 | Ustnik jednorazowy dla dorosłych z tekstylną opaską mocującą ( do pracowni endoskopowej ) | szt | 500 |  | 0 | 8% | 0
18 | Wkłady workowe o pojemności 1000/2000 ml | szt. | 1200 |  | 0 | 8% | 0
19 | Wkłady workowe z żelem o pojemności 1000/2000 ml | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
20 | Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
21 | Worki do godzinowej zbiórki moczu | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
22 | Worki do pobierania moczu dla chłopców | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
23 | Worki do pobierania moczu dla dziewczynek | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
24 | Worki na mocz z zaworem spustowym typu Cross - do dobowej zbiórki moczu | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
25 | Wzierniki ginekologiczne: rozmiar S, M, L | szt.(100szt) | 66 |  | 0 | 8% | 0
26 | Zaciskacze do pępowiny mikrobiologicznie czysty | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
27 | Zestaw do lewatyw | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 2 Uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładów w kanister; wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego wkład z kanistrem lub źródłem ssania, wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta; wyposażone w uchwyt w postaci pętli o szer. min. 5,5 cm do wygodnego demontażu, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. min. 7 mm); szeroki, zamykany port do wkładania saszetek żelujących; z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym; worek z poliolefiny bez zawartości PCV
Poz. 3 Zapięcie odporne na przypadkowe odpinanie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulacje długości tasiemki, z papierową wkładką bez nadruku (pusta) umożliwiającą opisanie danych, zapinana kieszonka na papierową wkładkę
Poz. 4 Zapięcie, odporne na przypadkowe odpinanie typu zatrzask, przy zapięciu otwory umożliwiające regulacje długości tasiemki, przezroczysta w kolorze naturalnym z kolorystycznie oznaczonym czubkiem opaski umożliwającym podział ze wzgledu na płeć dziecka, miękka jednorazowa, niealergizująca z papierową wkładką bez nadruku umożliwiającą opisanie danych, zapinana kieszonka na papierową wkładkę
Poz. 10 Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym) wyposażone w opaske lub gumkę stabilizującą den wewnątrz opakowania, średnica wewnętrzna drenu 3,0mm, długość 150cm.
Poz. 15 Kompatybilne z systemem SERRES; przezroczyste, wyskalowane w ml, wyposażone w zaczep do zamocowania na wózku, wyposażone w zintegrowane wymienne końce do podłączenia ze źródłem ssania, nie wymagające odłączenia drenu ssącego od kanistra lub pokrywy przy jego wymianie, odporne na mycie w temp. 95st C i sterylizację w autoklawie.
Poz. 18 Uszczelniane automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładów w kanister; wymiana wkładu bez odłączania drenu łączącego wkład z kanistrem lub źródłem ssania, wymagająca jedynie odłączenia drenu pacjenta; wyposażone w uchwyt w postaci pętli o szer. min. 5,5 cm do wygodnego demontażu, wyposażone w skuteczny filtr przeciwbakteryjny i zastawkę zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem; brak innych króćców na pokrywie poza króćcem pacjenta z możliwością jego zamknięcia po napełnieniu wkładu; obrotowy króciec o konstrukcji schodkowej (średnica wew. min. 7 mm); szeroki, zamykany port do wkładania saszetek żelujących; z pokrywą wyposażoną w wewnętrzny kanał ssący dla współpracy z kanistrami ze zintegrowanym króćcem ssącym; mocny worek z poliolefiny bez zawartości PCV. Ilość: 1000 ml - 400 szt; 2000 ml - 600 szt.
Poz. 20 Worek wykonany z miękkiego polietylenu w rozmiarze 38x30 cm, 44x38 cm, 50x38 cm do wyboru przez Zamawiającego z kapturkiem (z możliwością regulacji), zapięciem rzepowym ułatwiającym włożenie dziecka oraz miękką podkładką pod plecy Wiekość uzaleźniona odpotrzeb Zamawiająceg.

## Zad. 8
Załącznik nr 12.08
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.19.90.00-1 | - odzież medyczna i inne
Zadanie 8
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Maski chirurgiczne wiązane | szt. | 10000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Maski chirurgiczne z gumką | szt. | 25000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Czepki chirurgiczne damskie | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
4 | Czepki chirurgiczne męskie | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Fartuchy flizelinowe niesterylne | szt. | 20000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Fartuch z folii PCV | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Podkłady jednorazowe 60x90 | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
8 | Serwety jednorazowe sterylne, włókninowe z przylepcem (90x75 cm) | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
9 | Serwety jednorazowe sterylne, włókninowe bez przylepca (90x75 cm) | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
10 | Prześcieradła jednorazowe (220x100cm) | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0
11 | Jednorazowe higieniczne podkłady ochronne foliowane długość 50m, szerokość 51x80cm w rolce | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
12 | Prześcieradła jednorazowe (210x150cm) | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
13 | Zestaw do operacji kończyn górnych | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
14 | Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
15 | Osłona na stół Mayo | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
16 | Wzmocniony fartuch do „mokrych” operacji ortopedycznych | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
17 | Uniwersalny fartuch operacyjny do „suchych” operacji SMS | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
18 | Ubranie chirurgiczne (bluza+spodnie), rozm. M, L, XL | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
19 | Ocieplacz (bluza chirurgiczna) | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
20 | Pokrowiec na przewody/kamerę | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
21 | Kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 40x35 | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
22 | Zestaw pościeli jednorazowej | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
23 | Zestaw do artroskopii kolana | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
24 | Zestaw do cięcia cesarskiego | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
25 | Czepki chirurgiczne ze wstawką pochłaniającą pot zawiązywane na troki wokół szyi | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 13 - zestaw do operacji na kończynie górnej Skład i wymiary: a) serweta chirurgiczna górna o wymiarach 260x180 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 6 cm, otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach 150x50 cm - 1 szt b) serweta chirurgiczna dolna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 180x180 cm - 1szt c) całość owinięta w serwetę o wymiarze 150x200 cm, która służy jako przykrycie stolika - 1szt Wymagania: - gramatura min 63g/m2 w obszarze mniej krytycznym (laminat dwuwarstwowy) - gramatura min 88g/m2 w obszarze krytycznym (laminat trójwarstwowy) - odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 180/155 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie cieczy strefa mniej krytyczna/strefa krytyczna min 160/345 cm H2o Opakowanie: torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Poz. 14 - Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo Skład i wymiary: a) serweta z taśmą samoprzylepną 175x175 cm, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1szt. b) serweta z taśmą samoprzylepną 240x150 cm, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1 szt. c) serweta z taśmą samoprzylepną 75x75 cm, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej - 2szt. d) serweta na stół 150x190 cm, warstwa chłonna 75x190 cm - 1 szt. e) taśma samoprzylepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49 cm - 1 szt. f) ręczniki chłonne 18x25 cm - 4 szt. g) osłona na stolik Mayo 79x145 cm, warstwa chłonna 65x85 cm - 1 szt. Wymagania materiałowe: pozycje a,b,c wykonane z laminatu min. trójwarstwowego o gramaturze > 79 g/m2, posiadające dodatkowe wzmocnienie (czwarta warstwa) w strefie krytycznej z włókniny o gramaturze 50 g/m2, całkowita gramatura w strefie krytycznej 129 g/m2, odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne) na całej powierzchni serwet 100 cm H2O, jedną z warstw stanowiła folia PE, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro (strefa krytyczna) > 280/160 kPa, serwety spełniają wymagania PN EN 13795-3 wyskoka jakość. Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejania do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Poz. 15 - osłona na stolik MAYO Osłona na stolik MAYO z mocnej folii o grubości min 60 mikronów z dodatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzędzia) o wymiarach min 65x85 cm, wymiar całk. min 79x145 cm
Poz. 16 - fartuch chirurgiczny ze wstawkami Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony - do długich procedur, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy operatora, wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny bawełnopodobnej typu spunlaced o wysokich właściwościach hydrofobowych, gramatura min. 68 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiekową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualnie oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-folia z min 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiar: L,XL,XXL.
Poz. 17 - fartuch chirurgiczny SMS Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur standardowych, wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualnie oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z min 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania standardowe. Rozmiar: L,XL,XXL.
Poz. 18 - ubranie chirurgiczne (bluza+spodnie) Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49 g/m2, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; bluza krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy; spodnie ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Kolor niebieski lub zielony, spodnie i bluzy pakowane osobno, w rozmiarach XS, S, M, L, XL
Poz. 19 - ocieplacz Bluza chirurgiczna wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 49 g/m2, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego; długi rękaw, wyposażona w dwie kieszenie na dole bluzy, w rozmiarach S,M,L,XL,XXL,3XL.
Poz. 20 - pokrowiec na przewody/kamerę Sterylny pokrowiec na kamerę i przewody typu TUBUS o romiarze 17x250 cm.
Poz. 22 - zestaw pościeli jednorazowej Polipropylen 25g/m2, skład: poszewka 65x65 + 10cm, przykrycie dla pacjenta 150x240, prześcieradło z gumką 90x200 + 20cm
Poz. 23 - zestaw do artroskopii kolana Skład i wymiary: a) serweta o wymiarach 220x330 cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego, wyposażona w samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem 7 cm, otoczony warstwą chłonną o wymiarach 60x75 cm, z możliwością zamocowania drenów 1 szt. b) osłona na kończynę o wym. 37x75 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu - 1 szt. c) dwuwarstwowe taśmy lepne 9x49 cm - 2 szt. d) ściereczki chłonne celulozowe 30x40 cm - 2 szt. e) całość owinięta w serwetę o wymiarze 150x180 cm, która służy jako przykrycie stolika. Wymagania: - gramatura min. 63 g/m2 w obszarze mniej krytycznym (laminat dwuwarstwowy) - gramatura min. 88 g/m2 w obszarze krytycznym (laminat trójwarstwowy) - odporność na rozerwanie na sucho/mokro: 180/155 kPa w strefie krytycznej - odporność na przenikanie cieczy strefa mniej krytyczna/strefa krytyczna min. 160/345 cm H2O Opakowanie - torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynejmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr. lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.
Poz.24 - zestaw do cięcia cesarskiego Skład i wymiary: a) 1 x serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Serweta min. dwuwarstwowa, min. gramatura 65 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H2O, odpornośćna wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105 kPa. b) 1 x serweta - owinięcie noworodka 90x120 cm c) 1 x taśma samoprzylepna, dwuwarstwowa, jedną z warstw stanowi folia PE 9x49 cm d) 4 x ręczniki chłonne 18x25 cm e) 1 x osłona na stolik Mayo 79x145 cm f) 1 x serweta na stolik - owinięcie zestawu 150x190 cm Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejania do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.

## Zad. 9
Załącznik nr 12.09
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.13.10-6 | - strzykawki i inne
Zadanie 9
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Igła iniekcyjna rozm.: 05x25 | opak (100 szt.) | 180 |  | 0 | 8% | 0
2 | Igła iniekcyjna rozm.: 06x30 | opak (100 szt.) | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Igła iniekcyjna rozm.: 07x30 | opak (100 szt.) | 70 |  | 0 | 8% | 0
4 | Igła iniekcyjna rozm.: 07x40; 08x40; 09x40 | opak (100 szt.) | 550 |  | 0 | 8% | 0
5 | Igła iniekcyjna rozm.: 1,1 - 1,2x40 | opak (100 szt.) | 1400 |  | 0 | 8% | 0
6 | Igła iniekcyjna bezpieczna rozm.: 0,9x40 | opak (100 szt.) | 5 |  | 0 | 8% | 0
7 | Strzykawka turberkulinowa 1ml | opak (100 szt.) | 120 |  | 0 | 8% | 0
8 | Strzykawka 2 ml | opak (100 szt.) | 700 |  | 0 | 8% | 0
9 | Strzykawka 5ml | opak (100 szt.) | 700 |  | 0 | 8% | 0
10 | Strzykawka 10 ml | opak (100 szt.) | 600 |  | 0 | 8% | 0
11 | Strzykawka 20 ml | opak (100 szt.) | 800 |  | 0 | 8% | 0
12 | Strzykawka 50 ml | szt. | 9000 |  | 0 | 8% | 0
13 | Strzykawka 20 ml (kolor bursztyn) | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
14 | Strzykawka 100 ml | opak (100 szt.) | 3300 |  | 0 | 8% | 0
15 | Mini Spike z wbudowaną zastawką zapobiegającą wyciekaniu leku po przekreceniu butelki | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
16 | Strzykawka doustna poj. 1ml, 3ml, 5ml | op. (100 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
17 | Aparat do przetoczeń | szt. | 40000 |  | 0 | 8% | 0
18 | Aparaty do przetoczeń krwi komora wolna od PVC oraz całość wolna od ftalanów | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
19 | Strzykawka 10ml wypełniona sola fizjologiczna 3ml do przepłukiwania kaniul dożylnych i cewników, zakończona koreczkiem z dezynfekatorem | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
20 | Strzykawka do insuliny z igłą 0,40x12 lub 0,33x12 do wyboru przez Zamawiajacego . Rozmiary tego samego producenta. | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
21 | Aparaty do przetoczeń kolor bursztynowy | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
22 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych kolor bursztyn (150cm) | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. od 1 do 5 Igła wykonana ze stali nierdzewnej, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna, na opakowaniu 1 szt. umieszczony typ zastosowanego ścięcia ostrza igły
Poz. 6 Igła wykonana ze stali nierdzewnej, sterylna, niepirogenna, nietoksyczna, ostrze pokryte silikonem, osłona igły i łącznik wykonane z polipropylenu, możliwość zabezpieczenia igły przy użyciu jednej ręki, zabezpieczenie zapobiega zakłuciom po zużyciu, wszystkie igły wymagane od jednego producenta, na opakowaniu 1 szt. umieszczony typ zastosowanego ścięcia ostrza igły
Poz. od 8 do 11 Strzykawki ze skalą rozszerzoną o min. 20%
Poz. 12 Strzykawka 50ml z końcówką Luer-Lock, transparentna, posuadajaca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier
Poz. 13 Strzykawka bursztynowa 20 ml z końcówką Luer-Lock, transparentna, posuadajaca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier
Poz. 16 Strzykawki doustne pojemność 1ml, 3ml, 5ml , filetowy tłok, strzykawki wyposażone w zatyczkę
Poz. 17 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa (część przezroczysta o długości 50mm) wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu w postaci osłonki umieszczonej z boku zaciskacza, nazwa producenta na zaciskaczu w celu łatwej identyfikacji wyrobu (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych – Dz. U nr 16 Poz. 74), opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.

## Zad. 10
Załącznik nr 12.10
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.12.20-8 | - kaniule i inne
Zadanie 10
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Aparaty do pomp infuzyjnych typu infusjomat (typ P034, P053) do przetaczania płynów i żywienia pozajelitowego | szt. | 400 |  | 0 | 8% | 0
2 | Bezpieczna kaniula | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Bezpieczna kaniula bez portu górnego | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
4 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Atravcan 26 G | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
5 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencan 25 G | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
6 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencan 27 G | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
7 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Spinocan 22 G | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
8 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Spinocan 25 G | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych Spinocan 27 G | szt. | 300 |  | 0 | 8% | 0
10 | Kaniula dożylna rozm.: 0,7 | szt. | 3500 |  | 0 | 8% | 0
11 | Kaniula dożylna rozm.: 0,8-0,9 x 25 | szt. | 7000 |  | 0 | 8% | 0
12 | Kaniula dożylna rozm.: 1,0-1,1 x 32 lub 33 | szt. | 15000 |  | 0 | 8% | 0
13 | Kaniula dożylna rozm.:1,2-1,3 x 38 lub 45 | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
14 | Kaniula rozm.: 0,9x 25mmm | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
15 | Kaniula rozm.: 1,1x 25mm i 33 mm | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
16 | Kaniula rozm.: 1,3x 33mm i 45 mm | szt. | 600 |  | 0 | 8% | 0
17 | Koreczki do kaniul | szt. | 30000 |  | 0 | 8% | 0
18 | Kraniki trójdrożne | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
19 | Linia do pomiaru OCŻ z kranikiem trójdrożnym,odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym, ze skalą | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0
20 | Plaster do kaniul | szt. | 30000 |  | 0 | 8% | 0
21 | Zestawy do wkłuć centralnych dwuświatłowe typu Certofix Duo | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
22 | Zestawy do wkłuć centralnych trzyświatłowe typu Certofix Trio | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opis produktów:
Dopuszcza się oznaczenie kaniul zgodnie z normą w międzynarodowej skali Gauge, pod warunkiem, że będzie ono odpowiednie z oznaczeniami podanymi powyżej. Nie jest wymagane pochodzenia w/w pozycji od tego samego producenta. Sprzęt musi być do siebie dopasowany (zapewniać bezpieczne zamocowanie i bezwzględną szczelność połączenia). Kraniki (Poz. 11) powinny posiadać płynną zmianę wartości przepływu w zakresie od 45º do 360º. Dopuszcza się jednak skokową zmianę pozycji co 45º w zakresie 360º gwarantującą precyzyjne i lekkie ustawienie wartości przepływów. Kaniule w rozmiarach 1,0-1,1 i 1,2-1,3 wymagane są w dwóch długościach (standardowej i krótkiej przeznaczonej do zakładania na wierzchniej części dłoni). Kaniule mają być wyprodukowane z materiałów nietoksycznych, niealergizujących i niepirogennych czyli nie zawierać w swoim składzie substancji alergizujących lub drażniących takich jak proteiny lateksowe mogące wywołać np. podrażnienia i obrzęki. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją ZOZ w Łęczycy na temat kaniul rozpoznanych jako szczególnie niekorzystne dla miejscowej populacji (alergicznie nieobojętne) - zwłaszcza stosowanych u dzieci. Sprzęt rozpoznany jako szczególnie alergizujący lub drażniący nie będzie dopuszczony do dalszego stosowania w ZOZ w Łęczycy i bez zapłaty zostanie zwrócony wykonawcy oraz zgłoszony do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. Plasty do kaniul (podkładki pod kołnierz stykający się z ciałem) - na włókninie.
Poz. 3 Wykonana z poliuretanu z czterema wtopionymi paskami RTG z automatycznym zaworem eliminującym wypływ krwi podczas kaniulacji ( usuwania igły (. Eliminuje wyciek krwii przy wymianie lini infuzyjnej. Igła zaopatrzona w metalowy zatrzask samozakładający sie po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczjący koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Dla ułatwienia kolory kaniul muszą odpowiadać kodowi rozmiatu kaniul zgodnie z normami ISO. Hydrofobowy filtr gwarantujący wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę. Rozmiary: 18Gx32mm 18G x45mm 20G x32mm 25G x32mm 22G x25mm Kaniula nie posiada portu górnego Wytrzymałość ciśnieniowa 21 bar
Poz. od 10 do 13 Kaniula z portem iniekcyjnym i skrzydełkami, wykonana z FEP, posiadająca samodomykający się zawór portu górnego, wyposażona w filtr zapobiegająca wypływowi krwi, widoczna w promieniach RTG, sztywne opakowanie folia-papier sterylizowany EO, nietoksyczna, niepirogenna
Poz. od 14 do 16 Kaniula bezpieczna poliuretanowa z zabezpieczeniem przed zakłuciem bez dodatkowych elementów na zawnątrz kaniuli 4 paski kontrastujące w RTG. Nazwa producenta na kaniuli dla łatwej identyfikacji
Poz. 17 Kaniule dożylne bezpieczne wykonane z teflonu, z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,z zaworem portu górnego, z filtrem hydrofobowym, ze skrzydełkami, posiadające korki z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli , sterylizowane EO. Rozmiary: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min 20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min 18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min 18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min 17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min 16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min 14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min Rozmiar według potrzeb Zamawiajacego
Poz. 21 i 22 Długość cewnika 20cm, kanały 2x16G. Zestawy z rozwiazaniem umożliwiającym włożenie prowadnicy bez odłączania strzykawki. Prowadnica odporna na załamania - z pamięcią kształtu.

## Zad. 11
Załącznik nr 12.11
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.13.00-3 | - urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi i inne
Zadanie 11
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Jałowe pojemniki do moczu o poj. 120ml pakowane indywidualnie (sterylne) | szt | 2000 |  | 0 | 8% | 0
2 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi z przezroczystego PCV 6-cioparam. | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
3 | Kapilary do RKZ bez znaczn. z hep. sodową o poj. 175μl dł.100mm/śr.2,3mm | szt. | 1000 |  | 0 | 23% | 0
4 | Kapilary do RKZ bez znaczn. z hep. sodową o poj. 98μl dł.125mm/śr. 1,6 mm | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
5 | Koncówki do pipet poj.5 - 200μl (żółte) | szt. | 16000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Końcówki do pipet poj. 0,1-10 ul (bezbarwne) | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Koncówki do pipet poj.100 - 1000μl (niebieskie) | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
8 | Kriobanki z różnych kolorach do zamrażania drobnoustrojów do -190C, na 2ml zawierające po 25 porowatych granulek | szt | 10 |  | 0 | 8% | 0
9 | Kubeczki do analizatora biochemicznego z PS poj. 2,0 ml (15 x 23 mm) (FLEXOR) | szt. | 2500 |  | 0 | 8% | 0
10 | Nakłuwacze (typu Medlance) do pobierania krwi włośniczkowej – głębokość wkłucia 2,4 mm | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
11 | Pałeczka jałowa klasy Iia jałowym z wacikiem wiskozowym w probówce o śr.13mm dł całkowita 150mm | szt | 100 |  | 0 | 8% | 0
12 | Pałeczka Jałowa plastikowa w probówce (wacik z gąbki, klasa IIA | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
13 | Pałeczka plastikowa klasy IIa jałowa | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
14 | Pipeta Pasteura PE o dł. 150mm z podziałką do 1ml indywidualnie pakowane, jałowa | szt | 50 |  | 0 | 8% | 0
15 | Pipetki Pasteura sterylne: dł 150 mm, poj. 3 ml | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
16 | Podłoża transportowe z żelem typu AMIES | szt. | 2000 |  | 0 | 8% | 0
17 | Probowki typu Eppenddorf z PP poj. 1,5 ml z dnem stożkowym (bezbarwne) | szt. | 3000 |  | 0 | 8% | 0
18 | Probówka sterylna z PS 16x100mm z korkiem | szt | 200 |  | 0 | 8% | 0
19 | Probówki do mikrometody z kapilarą na 250 μl i przyspieszaczem wykrzep. | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
20 | Probówki okrągłod. z PP poj. 10 ml (16x100) bez znacznika (biochemia) | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
21 | Probówki okrągłod. z PS przezrocz.poj. 5 ml (serologiczne) (12 x 75 mm ) | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
22 | Probówki szklane okrągłod. bez kołnierza śr.15-16 mm/dł. 160 mm (bakteriologia) | szt. | 1500 |  | 0 | 8% | 0
23 | Probówki wirówkowe z PP poj. 7 ml z kołnierzem bez korków | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
24 | Sterylne probówki do densytometru Densi-la-meter, umożliwiające pomiary gęstosci zawiesiny w trybie fabrycznej kalibracji denxytometru | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
25 | Szkielka nakrywkowe (20 x 20 mm) | szt. | 17000 |  | 0 | 8% | 0
26 | Szkiełka podstawowe cięte, gładkie, grubość 1 mm | szt. | 15000 |  | 0 | 8% | 0
27 | Wymazówki z tworzywa sztucznego (patyczki) pakowane indywidualnie (jałowe) | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opis produktów:
Poz. 3 Kubeczki/ naczynka do analizatorów: Technicon/ Konelab/ Flexor
Poz. 14 Pałeczka jałowa klasy IIa, z aplikatorem plastykowym w probówce z PP w wymiarach 13 x 160 mm, z etykietą i podaną datą ważności, wacik wiskozowy o średnicy 5 mm
Poz. 15 Pipetki Pasteura - podziałka: 1; 1,5; 2; 2,5; 3 -pakowane po 5 – 10 sztuk
Poz. 16 Wymazówka jałowa, klasa IIA, w probówce o śr. 13 mm z podłożem transportowym Amies bez węgla, z aplikatorem plastikowym o dł. 150-170 mm z wacikiem wiskozowym. Instrukcja pobrania materiału w jęz. polskim na każdej wymazówce. Dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów w okresie 6, 24, 48, 72 godz. od pobrania w temp. pokojowej i w chłodni (załączyć dokument oferty).
Poz. 27 Wymazówki (patyczki) z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskizowym, pakowane indywidualnie.

## Zad. 12
Załącznik nr 12.12
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.14.11-4 | - skalpele i noże chirurgiczne
Zadanie 12
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Ostrza chirurgiczne: nr 10 | opak.(100szt.) | 24 |  | 0 | 8% | 0
2 | Ostrza chirurgiczne: nr 11 | opak.(100szt.) | 50 |  | 0 | 8% | 0
3 | Ostrza chirurgiczne: nr 15 | opak.(100szt.) | 40 |  | 0 | 8% | 0
4 | Ostrza chirurgiczne: nr 20 | opak.(100szt.) | 40 |  | 0 | 8% | 0
5 | Ostrza chirurgiczne: nr 21 | opak.(100szt.) | 30 |  | 0 | 8% | 0
6 | Ostrza chirurgiczne: nr 22 | opak.(100szt.) | 26 |  | 0 | 8% | 0
7 | Ostrza chirurgiczne: nr 23 | opak.(100szt.) | 20 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów
Poz. od 1 do 8 Ostrza maj być wykonane ze stali węglowej i posiadać rozmiar i nazwę producenta wygrawerowane na pojedynczym ostrzu

## Zad. 13
Załącznik nr 12.13
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.12.41.31-2 | - paski odczynnikowe
Zadanie 13
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | FOB kasetki bez diety (krew utajona w kale) | szt. | 700 |  | 0 | 8% | 0
2 | Helicobacter Pyroli Ag (w kale) - kasetki | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
3 | Helicobacter Pyroli - (surowica, osocze, krew) - kasetki | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
4 | Mononukleoza - kasetki | szt. | 100 |  | 0 | 8% | 0
5 | Paski do moczu 4-ro parametrowe | szt. | 12000 |  | 0 | 8% | 0
6 | Paski do moczu 10-cio parametrowe (do aparatu Clinitec 50) | szt. | 4000 |  | 0 | 8% | 0
7 | Paski testowe (Syfilis) | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
8 | Płytki Petriego jałowe (92/16) | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opis produktów:
Poz. 5 Paski do moczu 4-ro parametrowe: glukoza, pH, SG, białko
Poz. 6 Paski 10-param.: głukoza., bilirubina, ketony, SG, krew, pH, białko, urobilin. nitr. leukocyty

## Zad. 14
Załącznik nr 12.14
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.12.41.31-2 | - paski odczynnikowe
Zadanie 14
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Paski do glukometrów | opak.(50 szt.) | 1000 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
UWAGA:
Do oferowanych pasków wykonawca dostarczy sprzęt umożliwiający pełne wykorzystanie możliwości analitycznych tych pasków (glukometry z ew. urządzeniami towarzyszącymi)

## Zad. 15
Załącznik nr 12.15
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.10-4 | - opatrunki
Zadanie 15
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy - rozmiar: 10x10 cm | opak.(10 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy - rozmiar: 15x15 cm | opak.(5 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
3 | Opatrunek antybakteryjny - rozmiar: 14x19,8 cm | opak.(5 szt.) | 4 |  | 0 | 8% | 0
4 | Opatrunek antybakteryjny - rozmiar : 16,9x20 cm | opak.(5 szt.) | 5 |  | 0 | 8% | 0
5 | Pasta hydrokobidowa do ran głębokich bez martwicy - 30 g | opak.(1 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
6 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy - rozmiar: 10x10 cm | opak.(10 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
7 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy - rozmiar: 15x15 cm | opak.(10 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
8 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy - rozmiar: 10x10 cm | opak.(5 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
9 | Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy - rozmiar: 15x15 cm | opak.(5 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
10 | Żel hydrokoloidowy do leczenia ran głębokich bez martwicy - 15g | opak.(1 szt.) | 20 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy, wykonany w Technologii Hydrofiber opatrunkiem wykonanym z dwóch warstw karboksymetylocelulozy sodowej, impregnowanej 1,2%srebra jonowego, o działaniu spotęgownym solą dwusodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorkiem benzetoniowym (BEC), wzmocnionym przeszyciami z włókien regenerowanej celulozy - rozmiar: 10x10 cm
Poz. 2 Hydrowłóknisty opatrunek antybiofilmowy, wykonany w Technologii Hydrofiber opatrunkiem wykonanym z dwóch warstw karboksymetylocelulozy sodowej, impregnowanej 1,2%srebra jonowego, o działaniu spotęgownym solą dwusodową kwasu etylenodiaminotetraoctowego (EDTA) oraz chlorkiem benzetoniowym (BEC), wzmocnionym przeszyciami z włókien regenerowanej celulozy - rozmiar: 15x15 cm
Poz. 3 Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii HydrofiberTM (karboksymetyloceluloza sodowa) z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%) - rozmiar: 14x19,8 cm
Poz. 4 Opatrunek antybakteryjny, regulujący poziom wilgotności w ranie. Składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Część chłonna zawiera warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii HydrofiberTM (karboksymetyloceluloza sodowa) z wbudowanymi w strukturę włókien jonami srebra (1,2%) - rozmiar: 6,9x20 cm
Poz. 6 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyloceluloza sodu + pektyna + żelatyna), zapewniający odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran - rozmiar: 10x10 cm
Poz. 7 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyioceluloza sodu + pektyna + żelatyna), zapewniający odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran - rozmiar: 15x15 cm
Poz. 8 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyioceluloza sodu + pektyna + żelatyna), zapewniający odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran, cienki - rozmiar: 10x10 cm
Poz. 9 Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy, kompozycja trzech hydrokoloidów zawieszonych w macierzy polimerowej (karboksymetyioceluloza sodu + pektyna +żelatyna), zapewniający odpowiednie, sprzyjające gojeniu, wilgotne środowisko leczenia ran, cienki - rozmiar: 15x15 cm

## Zad. 16
Załącznik nr 12.16
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.10-4 | - opatrunki
Zadanie 16
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Codofix 6 cm x 1 m | szt. | 70 |  | 0 | 8% | 0
2 | Codofix 8 cm x 1 m | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
3 | Codofix 10 cm x 1 m | szt. | 10 |  | 0 | 8% | 0
4 | Curospon Specjal 80 x 50 x 1 mm | szt. | 20 |  | 0 | 8% | 0
5 | Curospon Standard 80 x 50 x 10 mm | szt. | 50 |  | 0 | 8% | 0
6 | Gaza bawełniana 90 cm x 200 m (17 nitkowa) | szt. = bela 100m | 500 |  | 0 | 8% | 0
7 | Gaza bawełniana wyjałowiona 1 m2 (17 nitkowa) | opak. (25 szt.) | 50 |  | 0 | 8% | 0
8 | Gaza bawełniana niejałowa 1 m2 (17 nitkowa) | opak. (25 szt.) | 40 |  | 0 | 8% | 0
9 | Kompresy gazowe jałowe 7,5 x 7,5 cm (17 nitek) | opak.(50x3 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
10 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5 x 7,5 cm | opak. (100 szt.) | 2500 |  | 0 | 8% | 0
11 | Lignina | opak. (5 kg) | 400 |  | 0 | 8% | 0
12 | Opaska dziana 4 m x 5 cm | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
13 | Opaska dziana 4 m x 10 cm | szt. | 8000 |  | 0 | 8% | 0
14 | Opaska dziana 4 m x 15 cm | szt. | 6000 |  | 0 | 8% | 0
15 | Opaska elastyczna z zapinką 5 m x 12 cm | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
16 | Opaska elastyczna z zapinką 5 m x 15 cm | szt. | 1300 |  | 0 | 8% | 0
17 | Opaska gipsowa 2,7 m x 10cm (3m) | szt. | 240 |  | 0 | 8% | 0
18 | Opaska gipsowa 2,7 m X 12,5cm (3mx12cm) | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
19 | Opaska gipsowa 2,7 m x 15 cm (3m) | szt. | 500 |  | 0 | 8% | 0
20 | Opatrunek parafinowy 10 x 10 cm | opak. (10 szt.) | 70 |  | 0 | 8% | 0
21 | Wata opatrunkowa | opak. (200 g) | 250 |  | 0 | 8% | 0
22 | Wata opatrunkowa | opak. (500 g) | 250 |  | 0 | 8% | 0
23 | Wyściółka pod gips 10 x 2,7cm (3m) | opak. (12 szt.) | 30 |  | 0 | 8% | 0
24 | Wyściółka pod gips 15 x 2,7cm (3m) | opak. (6 szt.) | 120 |  | 0 | 8% | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0

## Zad. 17
Załącznik nr 12.17
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.10-4 | - opatrunki
Zadanie 17
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Folia operacyjna jodowana (45 x 55 cm) |  | 500 |  | 0 | 8% | 0
|  |  | RAZEM |  | 0 |  | 0

## Zad. 18
Załącznik nr 12.18
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.10-4 | - opatrunki
Zadanie 18
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Opatrunek z folii poliuretanowej | opak. (50 szt.) | 10 |  | 0 | 8% | 0
2 | Opatrunek włókninowy z wkł. chłonnym, przylepn (10x6 cm) | opak. (50 szt.) | 60 |  | 0 | 108% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 Opatrunek z folii poliuretanowej nieprzepuszczalny dla bakterii i wody, z hipoalergicznym klejem, przylepny 10x12 cm sterylne

## Zad. 19
Załącznik nr 12.19
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.00-1 | - opatrunki i inne
Zadanie 19
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Kompresy z gazy bielonej | opak.(100 szt.) | 2500 |  | 0 | 8% | 0
2 | Serwety operacyjne z gazy bawełnianej | szt. | 1000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Seton z gazy bielonej | szt. | 200 |  | 0 | 8% | 0
4 | Tupfery-kula | opak.(250 szt.) | 12 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
Opisy produktów:
Poz. 1 Gaza bielona metodą bezchlorową, 17-nitkowe z nitką RTG, niejałowe, 16-warstwowe, rozmiar 7,5x7,5cm, brzegi składane do środka, pakowane po 100 szt. - 300 opakowań
Poz. 2 Gaza bawełniana bielona bezchlorowo, 17-nitkowa z nitką RTG, niejałowa, 8-warstwowa, z tasiemką, rozmiar 45x45 cm
Poz. 3 Gaza bielona bezchlorowo, niejałowa, brzegi zawinięte do środka, gaza 17-nitkowa z nitką RTG, 4 warstwy, rozmiar 2mx5cm
Poz. 4 Wykonany z gazy bielonej bezchlorowo, 17-nitkowej z nitką RTG, niejałowe, rozmiar 15X15 cm

## Zad. 20
Załącznik nr 12.20
Drobny sprzęt medyczny
[5 empty] | 33.14.11.12-8 | - plastry
Zadanie 20
lp | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  |  | zł | zł | % | zł
1 | Polofix 10 m x 15 cm | szt. | 250 |  | 0 | 8% | 0
2 | Poloplast 5 m x 2.5 cm (na włókninie) | szt. | 5000 |  | 0 | 8% | 0
3 | Poloplast 5 m x 5 cm (na tkaninie) | szt. | 1400 |  | 0 | 8% | 0
4 | Prestoplast 1 m x 8 cm (Fixopore) | szt. | 170 |  | 0 | 8% | 0
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0

## Zad. 21
Załącznik nr 12.21
Drobny sprzęt medyczny
[8 empty] | 33.14.11.21-4 | - szwy chirurgiczne
Zadanie 21
lp | Nazwa materiału szewnego | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | cm | mm |  |  | (saszetki) | zł | zł | % | zł
Szwy wchłanialne
Nici plecione z kwasu poliglikolowego powlekane glikonatem, podtrzymywanie tkankowe: 50% po 5 dniach, wchłanianie w ciągu ok. 42 dni
1 |  | 1 | 90 | 48 | okrągła | 1/2 koła | 500 |  | 0 | 8% | 0
2 |  | 2/0 | 90 | 37s | okrągła pogrubiona | 1/2 koła | 350 |  | 0 | 8% | 0
Nici syntetyczne monofilamentowe z kopolimeru na bazie glikolidu (72%), podtrzymywanie tkankowe: 50% po 13- 14 dniach, wchłanianie: 60-90 dni
3 |  | 2/0 | 70 | 26 | okrągła | 1/2 koła | 250 |  | 0 | 8% | 0
4 |  | 2/0 | 70 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 300 |  | 0 | 8% | 0
5 |  | 2/0 | 3x45 | - | - | - | 200 |  | 0 | 8% | 0
6 |  | 3/0 | 45 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 120 |  | 0 | 8% | 0
7 |  | 3/0 | 70 | 22 | okrągła | 1/2 koła | 200 |  | 0 | 8% | 0
8 |  | 3/0 | 70 | 26 | okrągła | 1/2 koła | 140 |  | 0 | 8% | 0
9 |  | 3/0 | 70 | 37 | okrągła | 1/2 koła | 70 |  | 0 | 8% | 0
10 |  | 3/0 | 3x45 | - | - | - | 200 |  | 0 | 8% | 0
11 |  | 4/0 | 70 | 17 | okrągła | 1/2 koła | 30 |  | 0 | 8% | 0
12 |  | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 180 |  | 0 | 8% | 0
13 |  | 5/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 180 |  | 0 | 8% | 0
Szwy niewchłanialne
Nici jednowłóknowe niewchłanialne - poliamidowe, barwione na niebiesko
14 |  | 0/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 108 |  | 0 | 8% | 0
15 |  | 2/0 | 75 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 144 |  | 0 | 8% | 0
16 |  | 2/0 | 75 | 30 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 360 |  | 0 | 8% | 0
17 |  | 3/0 | 45 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 696 |  | 0 | 8% | 0
18 |  | 3/0 | 75 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 360 |  | 0 | 8% | 0
19 |  | 3/0 | 75 | 24 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 1332 |  | 0 | 8% | 0
20 |  | 4/0 | 45 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 252 |  | 0 | 8% | 0
21 |  | 4/0 | 75 | 19 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 300 |  | 0 | 8% | 0
22 |  | 5/0 | 45 | 16 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 360 |  | 0 | 8% | 0
23 |  | 6/0 | 45 | 11 | odwrotnie tnąca z zakończeniem Micro-point -plastyczna | 3/8 koła | 72 |  | 0 | 8% | 0
Siatka polipropylenowa
Siatka polipropylenowa o gramaturze 60g/m2, rozmiar porów 1,5mm, grubość siatki 0,53 mm
24 |  |  |  |  | rozmiar siatki 7,5 x 15 cm | szt. | 150 |  | 0 | 8% | 0
25 |  |  |  |  | rozmiar siatki 15 x 15 cm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
26 |  |  |  |  | rozmiar siatki 36 x 26 cm | szt. | 40 |  | 0 | 8% | 0
Nici syntetyczne monofilamentowe z Poli-4-hydroksybutyratu, podtrzymywanie tkankowe: 50% po 90 dniach, 25% po 140 dniach, wchłanianie 13 miesięcy
27 |  | 0/0 | 150 pętla | 48 | okrągła | 1/2 koła | 120 |  | 0 | 8% | 0
28 |  | 2/0 | 150 pętla | 48 | okrągła | 1/2 koła | 120 |  | 0 | 8% | 0
Stapler skórny
29 |  | 35 zszywek pokrytych teflonem o wielkości 6,9x3,6mm |  |  |  | szt. | 120 |  | 0 | 8% | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
UWAGA:
Dopuszczasie tolerancję długości igieł w graniczach +5% Wymaga się, aby wszystkie igły były powlekane silikonem i wykonane ze stali zapewniającej im siłę i odporność na zginanie i łamanie

## Zad. 22
Załącznik nr 12.22
Drobny sprzęt medyczny
[8 empty] | 33.14.11.21-4 | - szwy chirurgiczne
Zadanie 22
lp | Nazwa materiału szewnego | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | cm | mm |  |  | (saszetki) | zł | zł | % | zł
Szwy wchłanialne
Nici wchłanialne plecione powlekane syntetyczne z poliglaktyny 910, powleczenie z poliglaktyny 370 oraz stearynianu wapnia
Podtrzymywanie tkankowe: 10-14 dni, 5 dni - 50% początkowej zdolności podtrzymywania tkanek, 14 dni 0%
Całkowita wchłanialność szwu do 42 dnia
1 |  | 2/0 | 90 | 31 | okrągła | 1/2 koła | 120 |  | 0 | 8% | 0
2 |  | 3/0 | 75 | 22 | okrągła | 1/2 koła | 60 |  | 0 | 8% | 0
3 |  | 4/0 | 45 | 19 | okrągła plastyczna | 3/8 koła | 60 |  | 0 | 8% | 0
4 |  | 5/0 | 75 | 17 | okrągła plastyczna | 3/8 koła | 90 |  | 0 | 8% | 0
Szew syntetyczny pleciony poliglaktyny 910, powleczenie z poliglaktyny 370 oraz sterynianu wapnia .
Podtrzymanie tkankowe 28-35 dni, 14 dni -75% podtrzymywania; 21 dni - 50% podtrzymywania, 28 dni - 25% . Całkowita wchłanialność szwu 56-70 dni.
5 |  | 4/0 | 45 | 13 | odwrotnie tnąca | prosta | 140 |  | 0 | 8% | 0
Nici wchłanialne monofilamentowe syntetyczne zbudowane z polidiaksanonu
Podtrzymywanie tkankowe: 90 dni, 14 dni - 60-75% podtrzymywania tkankowego, 28 dni - 50-70%, 42 dzień - 35-50%
Całkowita wchłanialność szwu: 180-210 dni
6 |  | 1 | 90 | 45 | okrągła wzmocniona | 1/2 okragła | 300 |  | 0 | 8% | 0
7 |  | 4/0 | 45 | 13 | odwrotnie tnąca | prosta | 140 |  | 0 | 8% | 0
Szwy niewchłanialne
Szew polipropelinowy - monofliamet, igła ze zwiekszoną stabilnością w imadle
8 |  | 0 | 75 | 36 | okrągła | 1/2 koła | 120 |  | 0 | 8% | 0
9 |  | 2/0 | 75 | 31 | okrągła | 1/2 koła | 240 |  | 0 | 8% | 0
10 |  | 5/0 | 90 | 2x13 | okrągła | 1/2 koła | 12 |  | 0 | 8% | 0
[7 empty] | RAZEM |  | 0 |  | 0
UWAGA:
Dopuszczasie tolerancję długości igieł w graniczach +5% Wymaga się, aby wszystkie igły były powlekane silikonem i wykonane ze stali zapewniającej im siłę i odporność na zginanie i łamanie

## Zad. 23
Załącznik nr 12.23
Drobny sprzęt medyczny
[8 empty] | 33.14.11.21-4 | - szwy chirurgiczne
Zadanie 23
lp | Nazwa materiału szewnego | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | cm | mm |  |  | (saszetki) | zł | zł | % | zł
Szwy wchłanialne
Nici syntetyczne wchłanialne monofilamentowe
Podtrzymywanie tkankowe minimum 75% wytrzymałości węzła po 2 tygodniach, minimum 40% po 3 tygodniach od wszczepienia
Całkowita wchłanialność: 90-110 dni
1 |  | 0 | 75 | 27 | okrągła | 5/8 koła | 504 |  | 0 | 8% | 0
Szwy niewchłanialne
Nici syntetyczne plecione poliestrowe powlekane silikonem
2 |  | 2 | 75 | 37 | okrągła pogrubiona | 1/2 koła | 144 |  | 0 | 8% | 0
Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament poliamidowy
3 |  | 2 | 75 | 2x77 | odwrotnie tnąca | 3/8 koła | 144 |  | 0 | 8% | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
UWAGA:
Dopuszczasie tolerancję długości igieł w graniczach +5% Wymaga się, aby wszystkie igły były powlekane silikonem i wykonane ze stali zapewniającej im siłę i odporność na zginanie i łamanie

## Zad. 24
Załącznik nr 12.24
Drobny sprzęt medyczny
[8 empty] | 33.14.11.21-4 | - szwy chirurgiczne
Zadanie 24
lp | Nazwa materiału szewnego | Grubość nitki | Długość nitki | Długość igły | Rodzaj igły | Krzywizna igły | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | cm | mm |  |  | (saszetki) | zł | zł | % | zł
Szwy wchłanialne
Nici syntetyczne wykonane z kwasu poliglikolowego powlekane poliglikonatem o podtrzymywaniu tkankowym około 60-70% po 14 dniach
i 40% po 21 dniach od zaimplantowania, wchłanianie 60-90 dni
1 |  | 0 | 3x45 |  |  |  | 216 |  | 0 | 8% | 0
2 |  | 0 | 12x45 |  |  |  | 240 |  | 0 | 8% | 0
3 |  | 0 | 70 | 37 | okrągła | 1/2 koła | 540 |  | 0 | 8% | 0
4 |  | 0 | 70 | 30 | okrągła | 1/2 koła | 108 |  | 0 | 8% | 0
5 |  | 0 | 140 |  |  |  | 72 |  | 0 | 8% | 0
6 |  | 1 | 90 | 37 | okrągła pogrubiona | 1/2 koła | 360 |  | 0 | 8% | 0
7 |  | 2/0 | 3x45 |  |  |  | 288 |  | 0 | 8% | 0
8 |  | 2/0 | 70 | 26 | okrągła | 1/2 koła | 324 |  | 0 | 8% | 0
9 |  | 2/0 | 140 |  |  |  | 72 |  | 0 | 8% | 0
10 |  | 2 | 90 | 37 | okrągła pogrubiona | 1/2 koła | 432 |  | 0 | 8% | 0
11 |  | 2 | 90 | 43 | okrągła z zakończeniem trokarowym pogrubiona | 1/2 koła | 240 |  | 0 | 8% | 0
12 |  | 3/0 | 70 | 17 | okrągła | 1/2 koła | 216 |  | 0 | 8% | 0
13 |  | 4/0 | 70 | 13 | okrągła | 1/2 koła | 108 |  | 0 | 8% | 0
[8 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Dopuszczasie tolerancję długości igieł w graniczach +5% Wymaga się, aby wszystkie igły były powlekane silikonem i wykonane ze stali zapewniającej im siłę i odporność na zginanie i łamanie

## Zestawienie wartości
Łączna wartość oferty
dot.: drobny sprzęt medyczny - 2020
|  |  |  | wadium | wadium
| watość netto zł | VAT zł | wartość brutto zł | wymagane zł | wniesione zł
Zadanie 1 | 0 | 0 | 0 | 250
Zadanie 2 | 0 | 0 | 0 | 2000
Zadanie 3 | 0 | 0 | 0 | 50
Zadanie 4 | 0 | 0 | 0 | 900
Zadanie 5 | 0 | 0 | 0 | 250
Zadanie 6 | 0 | 0 | 0 | 400
Zadanie 7 | 0 | 0 | 0 | 1600
Zadanie 8 | 0 | 0 | 0 | 3800
Zadanie 9 | 0 | 0 | 0 | 2000
Zadanie 10 | 0 | 0 | 0 | 2000
Zadanie 11 | 0 | 0 | 0 | 200
Zadanie 12 | 0 | 0 | 0 | 150
Zadanie 13 | 0 | 0 | 0 | 250
Zadanie 14 | 0 | 0 | 0 | 250
Zadanie 15 | 0 | 0 | 0 | 150
Zadanie 16 | 0 | 0 | 0 | 1300
Zadanie 17 | 0 | 0 | 0 | 50
Zadanie 18 | 0 | 0 | 0 | 100
Zadanie 19 | 0 | 0 | 0 | 1000
Zadanie 20 | 0 | 0 | 0 | 150
Zadanie 21 | 0 | 0 | 0 | 1800
Zadanie 22 | 0 | 0 | 0 | 500
Zadanie 23 | 0 | 0 | 0 | 250
Zadanie 24 | 0 | 0 | 0 | 600
Razem | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0