## 33

Łęczyca, dnia 29 grudnia 2021r.

WYJAŚNIENIA NR 2

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

Nr postępowania  ZOZ.ZP.382-11/21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy , ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

- Czy Zamawiający w par. 2.6 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że  w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zachowuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w par. 2.7 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia  tańszego zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany obowiązku na uprawnienie do dostarczenie tańszego   	zamiennika, który został wprowadzony do obrotu po dacie zawarcia umowy.

- Czy Zamawiający zmniejszy wartość kary umownej określonej w par. 7.1 z 2% do wartości max. 0,2%? Obecna kara jest rażąco wygórowana.

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wartości kary umownej do 1%.

- W związku z treścią par. 7 umowy Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar umownych (art. 436 pkt 3 Ustawy PZP). Zamawiający musi podać w umowie łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony; jest to ustawowy wymóg co do treści umowy.

Zamawiający doprecyzowuje – maksymalna wysokość kar umownych – 20% brutto wartości umowy.

- Wykonawca wnosi o wyjaśnienie zapisu par. 9.2.b - „nakaz zajęcia majątku”. Co oznacza ta fraza, jaką czynność prawną wskazaną w polskiej procedurze cywilnej? Nieważność takiego zapisu potwierdziła KIO w szeregu orzeczeń (KIO 2304/14, KIO 298/11).

W par. 9 ust 2 pkt b) Zamawiający dokona usunięcia zapisu "bądź zostanie wydany nakaz zajęcia    	majątku"

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie ilości leku Clexane w Zadaniu 6 poz. 1-4 z postaci ampułkostrzykawkowej na wielodawkową postać Clexane 300 mg/3 ml x 1 fiol. (+ zestaw do podawania: 1 MiniSpike + 10 strzykawek tuberkulinowych) w ilości po zaokrągleniu 1 894 fiol. + zestaw?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Zadanie 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe lekko pudrowane, posiadające warstwę antypoślizgowa na całej powierzchni rękawicy, długość min. 275-285mm w zależności od rozmiaru, zawartość protein max 94 µg/g, opakowanie podwójne – wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe pudrowane o grubości na palcu min. 0,14mm, na dłoni min. 0,12mm, długość min. 280mm, zawartość protein max 89 µg/g, opakowanie podwójne – wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu min. 0,14mm, na dłoni min. 0,12mm, długość min. 280mm, zawartość protein max 79 µg/g, opakowanie podwójne – wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe o grubości na palcu min. 0,20mm, posiadające mikroteksturę na palcach i na dłoni, długość min. 280-290mm w zależności od rozmiaru, zawartość protein max 33 µg/g, opakowanie podwójne – wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowe?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe z zawartością protein poniżej 50 µg/g, poziom AQL 1,5, o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, na mankiecie min. 0,07mm+/-0,02?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’100 z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości na palcu min. 0,11mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice nie posiadające obustronnej polimeryzacji, chlorowane od wewnątrz?

Zgodnie SWZ.

- Zadanie 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o sile zrywu przed starzeniem min. 7,1N?

Zgodnie z SWZ.

- Zadanie 18, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice mikrochropowate z dodatkową teksturą na końcach palców?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm+/-0,01, o sile zrywu przed starzeniem min. 6N, nie posiadające obustronnej polimeryzacji, chlorowane od wewnątrz, odporne na przenikalność substancji co najmniej 3 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta, pozostałe warunki zgodnie z SWZ?

Zgodnie z SWZ.

- Zadanie 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,10mm+/-0,01, na dłoni 0,07mm+/-0,01, na mankiecie 0,06mm+/-0,01, kolor fioletowy, o sile zrywu przed starzeniem min. 6N, nie posiadające obustronnej polimeryzacji, chlorowane od wewnątrz, pozostałe warunki zgodnie z SWZ?

Zgodnie z SWZ.

- Zadanie 18, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe, pudrowane o grubości na palcu 0,11mm+/-0,02, na dłoni 0,10mm+/-0,02, na mankiecie 0,07mm+/-0,01, zawartość protein poniżej 83µg/g, poziom AQL 1,5?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 18, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne neoprenowe o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02, na mankiecie 0,16mm+/-0,02, o długości min. 280-300mm w zależności od rozmiaru, rozciągliwość przed starzeniem min. 980%?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy zadania 8 poz. 52

W zawiązku z brakiem dostępności produktu prosimy o jego wykreślenie.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie.

- Dotyczy zadania 8 poz. 71

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie Panthenolu SOS, tylko ten jest dostępny na rynku?
     Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy zadania 8 poz. 82

Prosimy o sprecyzowanie o jaki produkt chodzi Zamawiającemu w pozycji 82 zadania 8 ponieważ    Tardyferon ma inną ilość substancji. 
Zamawiający doprecyzowuje – Tardyferon 80mg żelaza.

- Dotyczy zadania 10 poz. 70

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 70 zadania 10 Imipenem+Cylast.Ran.500mg+500mg*1f.a30ml?

Zamawiający wyraża zgodę.

- W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Zamawiający nie będzie sprawdzał warunków magazynowania i transportu wyrobów medycznych.

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Zamawiający nie wymaga.

- Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Zamawiający informuje, że skoro Rozporządzenie parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia  2017r. obowiązek w zakresie spełnienia warunków transportu nakłada na dystrybutorów, to oni winni ocenić czy wykonywanie dostaw spełni wymogi w/w przepisów prawa.

- Zadanie 14 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przedmiocie zamówienia w zadaniu 14 w pozycji 1 pieluchomajtki dla dzieci o następujących cechach:

•             posiadające anatomiczny kształt produktu, dzięki czemu możliwe jest idealne dopasowanie,

•             anatomicznie wszyte gumki pachwinowe zapewniające lepsze przyleganie produktu, zabezpieczające przed przeciekaniem,

•             wykonane z miękkiego, oddychającego materiału,

•             posiadające system neutralizacji nieprzyjemnego zapachu dzięki zastosowaniu superabsorbentu,

•             posiadające jeden ściągacz taliowy (tylny) zapewniający dobre przyleganie,

•             posiadające podwójne, wewnętrzne barierki zapobiegające przeciekaniu,

•             system mocowania w postaci elastycznych przylepcorzepów, które umożliwiają wielokrotne zapinanie i odpinanie produktu,

•             wyposażone w szybko chłonący wkład – dla maksymalnej suchości i ochrony przed przeciekaniem,

•             testowane dermatologicznie?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  w zadaniu 15 w pozycji 1 pieluchomajtki dla dorosłych,  w rozmiarze S o zakresie obwodu 56 - 96cm i chłonności minimum 1950g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2100 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 1950 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Dodatkowo należy nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 150 ml.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  w zadaniu 15 w pozycji 2 pieluchomajtki dla dorosłych,  w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm i chłonności minimum 2850g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 2900 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 2850 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Dodatkowo należy nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 50 ml.?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 15 w pozycji 3 pieluchomajtki dla dorosłych,  w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm i chłonności minimum 3070g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3070 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Dodatkowo należy nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 130 ml.?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  w zadaniu 15 w pozycji 4 pieluchomajtki dla dorosłych,  w rozmiarze XL o zakresie obwodu 110 - 170cm i chłonności minimum 3180g? Znikoma różnica pomiędzy oczekiwaną przez zamawiającego chłonnością wyrobu tj. 3200 ml, a chłonnością oferowanego produktu tj. 3180 ml w żaden sposób nie wpływa na komfort oraz funkcjonalność użytkowania wyrobu oraz nie zwiększa ilości używanych produktów. Dodatkowo należy nadmienić, iż wg. międzynarodowego standardu  ISO 15621 pkt 4 na podstawie niepublikowanych badań przeprowadzonych w Szpitalach wynika, że użytkownik nie jest w stanie zauważyć różnicy w zdolności pochłaniania mniejszej niż 30%, przy wykonywaniu pomiaru zgodnie z metodą badań przedstawioną w ISO 11948 - czyli w tym przypadku dla pacjenta niezauważalna jest różnica: 20 ml.?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  w zadaniu 15 w pozycji 5 pieluchomajtki dla dorosłych,  w rozmiarze L o zakresie obwodu 110 - 170cm i chłonności minimum 4000g a więc o parametrach wyższych niż oczekiwane w przedmiocie zamówienia??

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 15 w pozycjach 1-5 pieluchomajtki i w pozycji 6, wkładki anatomiczne dla dorosłych, posiadające system, który odpowiada za szybkie wchłanianie moczu oraz utrzymywanie wysokiego poziomu suchości, ale o innej nazwie własnej niż w SWZ? Należy podkreślić, że nazwa zawarta w SWZ, jest stosowana tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek co ogranicza uczciwą konkurencję i jest niezgodne z PZP.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 16 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 16 w pozycjach 1-4 majtki chłonne dla dorosłych, posiadające system, który odpowiada za szybkie wchłanianie moczu oraz utrzymywanie wysokiego poziomu suchości, ale o innej nazwie własnej niż w SWZ? Należy podkreślić, że nazwa zawarta w SWZ, jest stosowana tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek co ogranicza uczciwą konkurencję i jest niezgodne z PZP.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 15 w pozycjach 1 - 5 pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta i powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  w zadaniu 15 w pozycjach 1 - 5 pieluchomajtki dla dorosłych posiadających, co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to, jako wymóg minimalny? Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego i elastycznych boków produktu, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 15 w  pozycjach 1 - 5 pieluchomajtki dla dorosłych oraz w pozycji 6 wkładki anatomiczne posiadające wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Dopuszczenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej trzech producentów (SCA, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. Należy nadmienić, że wymóg „podwójny wskaźnik wilgoci” jest niezgodny z PZP, gdyż wskazuje na konkretnego producenta pieluchomajtek, firmę TZMO. Utrzymanie takiego wymogu wyklucza złożenie ofert konkurencyjnych, co negatywnie może wpłynąć na finanse Państwa jednostki.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 1-5

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia  w zadaniu 15 w pozycjach 1 - 5 pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają system szybkiego wchłaniania? System ten zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadani 15 w pozycjach 1 - 5 pieluchomajtki oraz w pozycji 6 wkładki anatomiczne dla dorosłych, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SWZ? Organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 15 w pozycji 6 anatomiczne wkładki chłonne o następujących parametrach: chłonności co najmniej 1600 g wg normy ISO 11948-1, długości 640 mm, szerokości w najszerszym miejscu 270 mm, masie 70 g?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 15 w pozycji 7 podkład higieniczny dla osób z nietrzymaniem moczu o wielkości 60x90cm, z dodatkiem superabsorbentu, o długości wkładu chłonnego co najmniej 850mm x 550mm, masie własnej co najmniej 80g i poziomie chłonności wg normy ISO 11948-1 aż 2185g?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 15 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 15 w pozycji 6 anatomiczne wkładki chłonne pozbawione falbanek wewnętrznych, zawierające wkład chłonny wykonany z mieszaniny pulpy celulozowej i superabsorbentu, który zapewnia wysoką chłonność i szybkie wiązanie wilgoci wewnątrz wkładu?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 16 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 16 w pozycjach 1-4 majtki chłonne dla dorosłych pozbawione wskaźnika chłonności? To rozwiązanie jest charakterystycznym elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy ciężkim nietrzymaniu moczu, gdzie personel medyczny musi decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują zapełnienie produktu - wskaźnik chłonności nie jest dla nich w żadnym stopniu przydatny.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 16 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 16 w pozycjach 1-4 majtki chłonne dla dorosłych, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SWZ? Organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 16 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 16 w pozycjach 1-4 majtki chłonne dla dorosłych posiadające system, który odpowiada za szybkie wchłanianie moczu oraz utrzymywanie wysokiego poziomu suchości, ale o innej nazwie własnej niż w SWZ? Należy podkreślić, że nazwa zawarta w SWZ, jest stosowana tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek co ogranicza uczciwą konkurencję i jest niezgodne z PZP.

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 16 pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 16 w pozycjach 1-4 majtki chłonne dla dorosłych nie posiadające tasiemki do zawijania zużytego wyrobu umieszczonej w tylnej części?

Zamawiający dopuszcza.

- Zadanie 16 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia w zadaniu 16 w pozycji 1 majtki chłonne dla      dorosłych,  w rozmiarze S o zakresie obwodu 65 - 85cm?

Zamawiający dopuszcza.

- Do §1 ust.5 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączanie charakterystyki produktu leczniczego na złożony wniosek w terminie 3 dni?

Zamawiający zachowuje zapisy SWZ.

- Do treści §2 ust.6 wzoru umowy. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Zamawiający zachowuje zapisy SWZ.

- Do §2 ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”.

Zamawiający zachowuje zapisy SWZ.

- Do §7 ust.1  projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez wprowadzenie zapisu o karze w wysokości 1% wartości nie dostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1%.

- Dotyczy pakietu nr 7 poz. 36. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Zgodnie z SWZ.

- Dotyczy pakietu nr 7 poz. 45. W związku z tymczasowym brakiem produkcji prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie HYPNOMIDATE.

- Dotyczy pakietu nr 7 poz. 54. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp.  2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Tak, Zamawiający wymaga.

- Dotyczy pakietu nr 7 poz. 81. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci: 1 ampułka proszku + 1 ampułka rozpuszczalnika? Preparat jest zarejestrowany tylko w tej postaci.

Tak, Zamawiający dopuści.

- Dotyczy pakietu nr 7 poz. 79 . Czy w tej pozycji Zamawiający wymaga granulat po 5 l – 20 op ?

Tak, 20 opakowań po 5 l.

- Dotyczy pakietu nr 7 poz. 90. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Maść pięciornikowa złożona, 20 g firmy Ziaja lub Tormentile Forte, maść, 20 g,tuba firmy Farmina ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 8 poz. 29. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 8 poz. 33. Czy Zamawiający dopuści wycenę Terlipressini acetas EVER Pharma,0,2mg/ml; 5ml,rozt.d/wst,5f ?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 8 poz. 34. W związku z zakończoną produkcją prosimy o wykreślenie pozycji z pakietu.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie HEMORECTAL.

- Dotyczy pakietu nr 8 poz. 84. Czy Zamawiający dopuści wycenę Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk(Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 9 poz. 39. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu równoważnego w postaci kapsułek zawierających minitabletki odporne na działanie soku żołądkowego?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 10 poz. 10 Czy w tej pozycji Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Borasol 190 ml – 50 op Zakończą produkcja po 200 ml

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 9 poz. 76. Czy w tej pozycji  Zamawiający wymaga opakowanie po 2 wstrzyk.. –

5 opakowań?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pakietu nr 10 poz. 43. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Metronidazol 0.5% ,roztw.do infuz.,100 ml w opakowaniu x 40 szt z  odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?/W związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowania produktu Metronidazole 0,5% 100 ml RTU, czy tym samym oczekuje zaoferowania produktu leczniczego w postaci farmaceutycznej „roztwór do infuzji”, do podania w postaci powolnej infuzji dożylnej, które jest jedynym bezpiecznym sposobem podania metronidazolu dożylnego zarówno u dorosłych i dzieci zgodnie z wytycznymi podawania tego antybiotyku, oraz która jako jedyna jest zgodna z innymi zarejestrowanymi w procedurach unijnych postaciami farmaceutycznymi metronidazolu do podania dożylnego?

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 10 poz. 50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku po 28 ml -300 op. Zakończona produkcja po 24 ml

Zamawiający wyraża zgodę.

- Dotyczy pakietu nr 10 poz. 70. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność  po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość  przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Zamawiający wymaga.

- Dotyczy pakietu nr 11 poz. 69.70  Czy Zamawiający wymaga, aby leki w tych pozycjach  pochodziły od jednego producenta?

Zamawiający wymaga.

- Dotyczy pakietu nr 10 poz. 74. Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji :

Ultravist 370/50 ml x 10 – 35 op

Zamawiający wymaga.

- Dotyczy pakietu nr 12 poz. 38. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt był przechowywany  w temperaturze pokojowej w związku z tym, że na rynku polskim zarejestrowane i dostępne  są produkty, które mogą być przechowywane poza lodówką?”

Zgodnie z SWZ.

- Zakończone produkcje :

Pakiet 7 poz. 51,80

Pakiet 8 poz. 25,82,88,

Pakiet 10 poz. 12,20,48

Pakiet 11 poz. 15,16,

Bardzo proszę o wykreślenie luku z pakietu lub o możliwość wpisana ostatniej ceny z adnotacja pod     pakietem o zakończonej produkcji

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie

- Brak produkcji „

Pakiet 7 poz. 30,44,82

Pakiet 8 poz. 90,

Pakiet 9 poz. 77

Pakiet 11 poz. 33.40

Bardzo proszę o możliwość wpisania adnotacje  pod pakietem o braku produkcji  danego leku .

Zamawiający wyraża zgodę.

74. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postaci form doustnych, tj. wycenę:

zamiast tabletek – tabletki powlekane, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast tabletek powlekanych –tabletki, kapsułki (w tym twarde i elastyczne) lub drażetki?

zamiast kapsułek (w tym twardych i elastycznych)-tabletki powlekane, tabletki, lub drażetki?

Zamiast drażetek – kapsułki, tabletki lub tabletki powlekane?

Zamiast: (tabletek , tabletek powlekanych   lub kapsułek –twardych, elastycznych) - o powolnym uwalnianiu –(tabletki,  tabletki powl. lub kapsułki twarde, elastyczne) - o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Zamawiający wyraża zgodę.

75.Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci form iniekcyjnych: ampułek zamiast fiolek i odwrotnie? Zamawiający wyraża zgodę.

76. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku

Ilość należy zaokrąglić w górę.

77. Czy Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie adnotacji pod pakietem dla pozycji, których występuje przerwa w produkcji, zakończona produkcja  lub okresowy brak dostępności w sprzedaży.

Zamawiający wyraża zgodę.

Podpisał:

Do wiadomości:
Wyjaśnienia zostają umieszczone 
na stronie internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

# Text boxes

# Z E S P Ó Ł      O P I E K I     Z D R O W O T N E J

w     Ł Ę C Z Y C Y

  - Łęczyca, ul. Zachodnia 6 - centr. tel. 24 3882601, sekretariat - tel. 24 3882800,  fax  24 3882264

REGON  610320540        NIP  775-10-58-587          BGK   O/Łódź  77 1130 1163 0014 7046 6420 0002

e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl      http://www.zozleczyca.pl