## 33

Łęczyca, dnia 18 lipca 2022r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

Nr postępowania  ZOZ.ZP.382-12/21

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy , ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm. ), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytania do SWZ:

- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania stołu do aparatów ? Jeśli tak to czy może podać wymiary ?

Zamawiający wymaga- wymiary 220x80cm .

- Zamawiający zaznacza w Opisie Przedmiotu Zamówienia, że „ Celem zapewnienia prawidłowych warunków pracy analizatora Wykonawca zapewni właściwą klimatyzację pomieszczenia” . Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga montażu Klimatyzatora fabrycznie nowego?

Zamawiający wymaga nowej klimatyzacji z nową instalacją.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zdalnego serwisu dla oferowanego analizatora głównego w celu zapewnienia szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oprogramowania?

Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą dodanie paragrafu w umowie:

„Zamawiający udostępni łącze internetowe w celu umożliwienia Wykonawcy zdalnego połączenia się z analizatorem poprzez własne oprogramowanie, które pozwoli na udzielenie szybkiej pomocy    technicznej                             i merytorycznej pracownikom laboratorium oraz przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oprogramowania. Każdorazowy zdalny dostęp do analizatora będzie odbywał się na prośbę lub po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem laboratorium/użytkownikiem aparatu i wymaga jego akceptacji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie komputera obsługującego analizator. Wszelkie zdalne działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych osobowych.

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytania do Umowy dostawy:

- §3 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego towaru Zamawiający będzie naliczał karę w wysokości 2,5% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki”?

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy wskazana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości proponowanej kary.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na 5%.

- §3 ust. 2 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 5% wartości opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki?

Zgodnie z odpowiedzią powyżej.

- §3 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru lub jego braków ilościowych w szczelnych opakowaniach Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie, a Wykonawca po rozpatrzeniu i uwzględnieniu reklamacji usunie wymienione braki najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych”?

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę.

- §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego 40 dni”?

Uzasadnienie: Przedmiotowa umowa dotyczy dostawy odczynników, a nie dzierżawy analizatorów w zw. z czym na gruncie niniejszej Umowy nie wynikną opóźnienia w płatności za dane okresy lecz za poszczególne faktury.

Zamawiający wyraża zgodę .

- §8 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Kara za opóźnienie w dostawie zamówionego towaru została określona w §3 ust. 2 Umowy.

Zgodnie z SWZ.

- §8 ust. 1 – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe i zdecyduje się pozostawić niniejsze postanowienie w umowie zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej do 3% wartości zamówienia z danego dnia z jednoczesnym wnioskiem o wyjaśnienie jaką zwłokę w wykonaniu umowy ma na myśli Zamawiający i w jaki sposób dana zwłoka ma być powiązana z konkretnym dniem skoro kara nie dotyczy opóźnienia w dostawie, o którym mowa w §3 ust. 2.

Zamawiający zachowuje zapisy SWZ i wyjaśnia, iż w  przypadku par 8 ust 1 chodzi o zawinioną przez Wykonawcę zwłokę w wykonaniu umowy, a zatem również zawinione przez Wykonawcę opóźnienie w dostawie zamówionego towaru naliczane za każdy dzień zwłoki w dostawie.

- §10 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie omyłki  w postaci odwoływania się do art. 144 ust. 1  nieobowiązującej już ustawy Prawo Zamówień Publicznych ?

Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie oczywistej omyłki.

Pytania do Umowy dzierżawy:

- §5 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Czas reakcji serwisowej w przypadku awarii urządzenia wynosił będzie nie dłużej niż 24 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia do podjęcia naprawy. Doprowadzenie sprzętu do pełnej sprawności użytkowej nie może być dłuższe niż 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii”?

Zgodnie z SWZ.

- §5 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,W przypadku przestoju spowodowanego awarią przedmiotu dzierżawy trwającej dłużej niż 4 dni robocze, Wydzierżawiający bez zbędnej zwłoki zapewni na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wydzierżawiane. W przeciwnej sytuacji Dzierżawca zleci wykonanie badań na zewnątrz u wybranego podwykonawcy. Różnicą kosztów badań zostanie obciążony Wydzierżawiający”?

Zgodnie z SWZ.

- §7 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Wydzierżawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Dzierżawca będzie wykorzystywał przedmiot dzierżawy niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w razie zalegania przez Dzierżawcę z czynszem przez 3 pełne okresy płatności lub dopuści się uchybień innych istotnych postanowień umowy”?

Zgodnie z SWZ.

Podpisał:

Z-ca Dyrektora ZOZ w Łęczycy

Lek. Łukasz Michalak

Do wiadomości:
Wyjaśnienia zostają umieszczone 
na stronie internetowej prowadzonego postepowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/

# Text boxes

# Z E S P Ó Ł      O P I E K I     Z D R O W O T N E J

w     Ł Ę C Z Y C Y

  - Łęczyca, ul. Zachodnia 6 - centr. tel. 24 3882601, sekretariat - tel. 24 3882800,  fax  24 3882264

REGON  610320540        NIP  775-10-58-587          BGK   O/Łódź  77 1130 1163 0014 7046 6420 0002

e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl      http://www.zozleczyca.pl